공  사  설  명  서

1. 공 사 명 : 국제우편물류센터(화물용) 승강기 로프 교체

2. 위    치 : 인천광역시 중구 공항동로 193번길 40-32 국제우편물류센터

3. 개    요

본 공사는 화물용승강기의 장시간 사용으로 노후화된 메인로프를 교체하여 안전사고 발생을 사전에 방지함으로서 안전한 근무환경 조성을 통하여 직원 사기진작 및 업무효율 향상에 기여하는데 있다.

4. 용역범위

가. 제원

1) 용    도 : 화물용 승강기(2대)

2) 구동방식 : 유압식

나. 공사내역

1) 메인로프  교체 각 1식 (화물 1, 2호기)

공 사 항 목		규 격	비 고
1호기	로 프	12mm 50m×5본	현장실측요함
	로프소켓	12mm용×600×10개	현장실측요함
2호기	로 프	12mm 50m×5본	현장실측요함
	로프소켓	12mm용×600×10개	현장실측요함

5. 용역기간 : 착공일로부터 28일간

6. 일반사항

가. 본 설명서는 국제우편물류센터 화물용승강기 메인로프 교체에 적용한다

나.  시공업체는 설계도서, 시방서 및 관계 법규의 규정에 의하여 시공하여야 한다.

다. 본 용역에 사용되는 자재 기기 및 부속품은 KS규격품을 사용하여야 하며 KS 규격품이 없을 때는 시중 최상품을 사용한다.

라. 시공업체는 용역 계약 후 착공계, 현장대리인계, 예정공정표 각1부를 작성하여 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 작업에 착수한다.

마. 통제구역 출입시 센터 내부규정을 준수하며 출입통제 및 보안사항 등에 대한 불미스러운 일이 없도록 유의하여 작업하여야 한다.

바. 시공 중 인지하게 된 사실에 대하여는 외부에 유출하여서는 안되며 관련자 교육을 통하여 철저히 기밀을 유지하여야 하고, 시공자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서는 시공자가 책임을 져야한다.

사. 작업일정은 센터 및 입주업체 근무에 지장을 주지 않아야 하며, 감독공무원은 일정 및 시간의 연장, 단축을 요구 할수 있으며 이때 시공자는 그 지시에 따라야 한다.

아. 감독공무원의 정당한 지시에 불응 할 경우에는 작업 중지 또는 출입을 통제할 수 있으며 이에 따른 공사 지연은 시공자 책임으로 한다.

자. 설명서 및 현장과의 상이점이나 기재상 누락, 착오는 구조상 또는 공사촉진상의 필요에 따라 경미한 것은 비용증감 없이 감독공무원의 지시에 따라 시공자 부담으로 시공한다.

차. 공사 진행중 감독공무원의 지시사항에 위배됨이 발견되어 감독공무원의 시정지시가 있으면 시공자는 이를 즉시 수정 시공하여야 한다.

카. 공사현장 및 주변은  항상 청결해야 하며 부분공정이 끝난 후 필히 청소를 실시하고 감독공무원 확인후 다음 공정에 임하며, 공사완료 후에는 작업과정에서 발생되는 부산물과 폐기물을 수거하여 시공자 부담으로 외부로 반출 처리하여야 한다.

타. 본 설명서에 명기하지 않은 공사 세부사황은 감독공무원과 협의 후에 시행한다.

파. 본 공사의 하자보수기간은 검사 완료이로부터 2년으로 한다.

7. 안전사고 방지 대책

가. 시공업체는 작업시 모든 작업자들이 안전수칙을 준수하도록 하고, 주요 공정 시작전 반드시 현장 작업자에게 안전교육을 실시하여 안전사고 예방에 만전을 기한다.

나. 시공업체는 안전수칙 이외에 감독공무원과 안전에 대한 협의 등에 의하여 재해 사고방지에 만전을 기하여야 한다.

다. 시공업체는 작업 착수 전에 작업원 전원에 대해 작업의 목적, 방법순서, 작업원의 부담업무 그리고 사고방지에 대한 구체적인 대책 및 주의사항 등을 철저히 주지시켜야 한다.

라. 시공업체는 야간작업을 실시할 경우에는 조명 설비를 충분히 설치 후 작업을 시행하여야 한다.

마. 공사 현장에 공사안내판 및 신호수를 배치하여 안전사고 방지에 최선의 노력을 다한다.

바. 용접 작업시 소화기 비치, 위험물질 제거 등 화재예방에 최선을 다하여야 한다.

사. 공사가 진행되는 동안 소음과 분진 등으로 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

아. 시공업체는 공사중 발생하는 작업상 안전 관련사항(안전교육, 안전수칙준수, 화재예방, 안전장구류 착용 등) 모든 안전사고에 대하여 민․형사상의 책임을 지며 기존 시설에 대한 손상이나 피해가 있을 경우 즉시 원상복구 한다.